Отчет по выполнению мероприятий программы энергосбережения и повышения энергоэффективности для бюджетных учреждений муниципального образования «Ундоровское сельское поселение» Ульяновского района

Заказчик программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования «Ундоровское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | 2023 |  | Отклонение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт |  |
| 1. | Уплотнение и утепление окон и дверных блоков входных дверей, обеспечение автоматического закрывания дверей | 5,000 |  | 5,000 |
| 2. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие светильникина территории МО «Ундоровское сельское поселение» | 80,000 | 119,603 | -39,603 |
| 3. | Ремонт и техническое обслуживание системы отопления в здании МУК «Дом культуры» | 15,000 |  | 15,000 |
| 4. | Установка систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 20,000 |  | 20,000 |
| Итого: |  | 120,000 | 119,603 | 0,397 |